附件：采购零星临时维修项目清单
	序号
	维修项目名称
	序号
	维修项目名称
	序号
	维修项目名称

	1
	更换/安装-窗帘轨/吊帘轨
	40
	开锁-保险柜锁
	78
	空调管路维修-排水管路疏通

	2
	更换/安装-窗户防护钢丝绳
	41
	开锁-办公家具锁
	79
	焊接-不锈钢、角钢、金属水管等

	3
	更换/安装-镜子
	42
	拆除-拉闸门
	80
	焊接辅助材料-角钢

	4
	更换/安装-文件柜玻璃
	43
	拆除-木地板
	81
	焊接辅助材料-不锈钢管

	5
	更换/安装-吊顶龙骨
	44
	修补/翻新-内墙墙面乳胶漆
	82
	防水补漏-防水卷材铺贴

	6
	更换/安装-其他规格石膏矿棉板吊顶
	45
	修补/翻新-外墙墙面乳胶漆
	83
	防水补漏-防水胶补漏

	7
	更换/安装-600×600石膏矿棉板吊顶
	46
	给排水管路维修-换面盆下水管
	84
	防水补漏-水泥砂灰补漏

	8
	更换/安装-踢脚砖/木条
	47
	给排水管路维修-更换/安装主排水管
	85
	防水补漏-塑料膜封包覆盖

	9
	更换/安装-木门门套
	48
	给排水管路维修-换给水软管（20cm）
	86
	地面维修-开槽

	10
	更换/安装-排气扇
	49
	给排水管路维修-换给水软管（40cm）
	87
	地面维修-抹灰修补

	11
	更换/安装-遮雨蓬
	50
	给排水管路维修-换给水软管（60cm）
	88
	墙面/墙体维修-抹灰修补

	12
	更换/安装-门拉手
	51
	给排水管路维修-换给水软管（＞60cm）
	89
	墙面/墙体维修-墙柱加固

	13
	更换/安装-彩钢瓦
	52
	给排水管路维修-换下水软管
	90
	钻孔（φ≤50mm；厚度≤200mm）

	14
	更换/安装-不锈钢纱网
	53
	给排水管路维修-换冲水阀
	91
	钻孔（φ≤100mm；厚度≤200mm）

	15
	更换/安装-防盗门锁
	54
	给排水管路维修-换不锈钢角阀
	92
	钻孔（φ≤150mm；厚度≤200mm）

	16
	更换/安装-装饰门锁
	55
	给排水管路维修-换截止阀
	93
	其他维修-玻璃胶修补

	17
	更换/安装-球形门锁
	56
	给排水管路维修-换直接弯头三通
	94
	其他维修-三页屏风

	18
	更换/安装-柜门锁
	57
	给排水管路维修-换直接弯头三通
	95
	其他维修-不锈钢/碳钢候诊椅

	19
	更换/安装-窗户纱窗
	58
	给排水管路维修-明装给水管
	96
	其他维修-不锈钢卷帘门

	20
	更换/安装-门锁扳扣
	59
	给排水管路维修-暗装给水管
	97
	其他维修-地板收口铜条

	21
	更换/安装-门拉手
	60
	给排水管路维修-换水表
	98
	其他维修-防晒网铺设

	22
	更换/安装-电脑键盘滑轨
	61
	给排水管路维修-蹲便、座便水箱维修
	99
	管线封包-塑钢封包

	23
	更换/安装-抽屉滑轨
	62
	给排水管路维修-换不锈钢水龙头（大号）
	100
	管线封包-石膏板封包

	24
	更换/安装-木门锁芯
	63
	给排水管路维修-换不锈钢水龙头（小号）
	101
	维修材料-不锈钢板

	25
	更换/安装-防盗门锁芯
	64
	给排水管路维修-换面盆水龙头
	102
	维修材料-铝合金推拉窗

	26
	更换/安装-木门合页
	64
	给排水管路维修-换冷热水混合龙头
	103
	维修材料-陶瓷便池

	27
	更换/安装-柜门合页
	66
	给排水管路维修-换足踏式水龙头
	104
	维修材料-5mm白玻璃

	28
	更换/安装-平开窗合页
	67
	给排水管路维修-换延时冲水龙头
	105
	维修材料-钢化玻璃

	29
	更换/安装-抽屉连杆锁
	68
	给排水管路维修-更换/安装滤网
	106
	维修材料-木工板

	30
	更换/安装-弹簧门合页
	69
	给排水管路维修-管道/管口补漏
	107
	维修材料-铝塑板

	31
	更换/安装-各种推车车轮
	70
	给排水管路维修-排水管路疏通
	108
	维修材料-水泥

	32
	安装-装饰木门
	71
	管道疏通-地漏疏通
	109
	维修材料-河沙

	33
	安装-窗帘拆挂
	72
	管道疏通-水盆下水管路
	110
	维修材料-电气线路（1.5-2.5㎡铜芯线）

	34
	安装-塑料门帘
	73
	管道疏通-小便器疏通（无需拆装）
	111
	维修材料-电气线路（4-6㎡铜芯线）

	35
	安装-木地板
	74
	管道疏通-小便器疏通（需拆装）
	112
	维修材料-电气线路（10㎡铜芯线）

	36
	安装-拉闸门
	75
	管道疏通-蹲便器疏通
	113
	维修材料-电气线路（16㎡铜芯线）

	37
	安装-挂衣钩/挂衣架
	76
	管道疏通-座便器疏通（无需拆装）
	114
	维修材料-空气开关（单P，16A-63A）

	38
	开锁-木门锁
	77
	管道疏通-座便器疏通（需拆装）
	115
	维修材料-空气开关（双P，16A-63A）

	39
	开锁-防盗门锁
	
	
	
	


说明：以上清单中按“㎡”、“m”等单位进行计价的项目，不足1个计价单位的按1个计价单位计算
