- 附件1

驻守维保服务需求

- 一、情况简介

当前我院有电脑270台、打印机230台、楼层交换机6个，UPS3个，网络终端模块300余个、无线WIFI11个，电话模块110余个（电话外线62部，内线 69部），病区数字电视46个点位，LED大小屏（大屏14个，小屏40个）、自助设备34台，应急呼叫设备10个、会议音频系统设备1套、会议平板1台、温湿度报警器3套。为保障相关设备网络正常运行，需专业人员驻守我院并对相关设备进行维修保养。

- 二、维保服务内容

- 建立设备台账。

- 自助设备每日巡查及耗材领用更换。

- 设备及软件的安装调试，并指导工作人员正确操作；

- 硬件检测维修故障处理；

- 医院网络布线、线缆接头制作等工作；

- 每月巡检设备、配件及周边运行环境；

- 电脑和打印机的除尘及保养；

- 应急演练、员工培训；

- 运维报告整合：月度报告。

- 提供低值耗材备件服务。

- 三、服务要求

- （一）备件服务：出现驻守范围内硬件及零配件故障，一个小时内不能修复或者必须外送维修，须立即提供备机以及零部件，需列关键备件储备计划。

- （二）驻守：供应商须派驻技术人员到采购人驻点服务。常驻人员上岗前接受采购人考核，常驻人员按工作时间到院上下班，并接受相应考勤管理。常驻采购人现场的技术人员提供7*8小时现场驻守服务，8小时工作时间外紧急故障30分钟快速到达现场处理服务，提供全天7*24小时电话支持服务。在特殊时段需根据采购人安排临时增加驻场人员。