| 技术参数功能 或服务方案 | 服务类：技术参数 1.评价标准： 采用国家行业标准即《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006和以及五岁以下发育指数法和国际通用的TW3法评价骨龄，并结合相关生长学指标。 2.自动进行掌指骨模式特征（MCPP)分析: 自动识别定位手腕部19跟管状骨的长度并计算SDS，得出不少于以下六种疾病（特纳综合征、莱利-维尔软骨生成障碍、遗传性假性甲状旁腺机能低下Ia型疾病、先天愚型综合征、手心综合征、耳-腭-指综合征、Niikawa-Kuroki综合征） 3.自动判断青春期所处发育阶段 支持籽骨、桡骨、中节指骨的自动识别和等级判断以及患者的青春期判断，并于诊断结果与建议模块评价青春期生长期的生长突增，包含：开始突增期、生长加速期、生长速度高峰期、生长减速期、生长突增结束、生长终止。 - 4.初诊界面功能不低于以下内容： 初诊页面具有母亲健康状况，家族疾病史，临床观察的单独功能栏，可供自主选择相对应的内容例如高血压、染色体异常、卡尔曼综合征、克兰菲尔特综合征、C-型利钠肤CNP、印度刺猬IHHV、聚蛋白多糖ACAN等等。 - 5.检查报告上传功能： 生理生化或者影像学检验报告的上传，且系统可以实现自动分类功能，为儿童诊断提供持续监测及数据记录。 - 6.手机诊断功能： 为诊断者提供手机端诊断功能，可以由手机端进行评价及报告的生成，并且所有内容与电脑端实现互通。 7.成年身高预测功能： 内置中华 - 05 II 法、TW3 法、投射法，支持多模型结果对比，并允许医生手动修正预测数值，提升临床决策灵活性。 - 8.中华-05的相关评价及图表包含但不低于以下曲线图： RSA年龄身高百分位数曲线图 RSA年龄体重百分位数曲线图 RSA年龄BMI百分位数曲线图 按父母身高中值修正的身高百分位数曲线图 9.采用适合中国儿童的生长学标准： 《不同胎龄新生儿出生时的生长标准》 国家卫生行业标准WS/T 800—2022 《中国儿童0~18岁儿童、青少年身高、体重标准》（2009李辉等） 《7岁以下生长学标准》（2023年李辉等） 《学龄儿童青少年营养不良筛查》 国家卫生行业标准WS/T 456-2014 《学龄儿童青少年超重与肥胖标准筛查》国家卫生行业标准WS/T586-2018 10.报告形式不低于三种形式：通用版报告，家长版报告，专业版报告，可供临床自主选择。 11.需提供系统的软件著作权证书以及《中华05及其应用》TY/T3001-2006法制定者著作权授权书（确保所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权） - 12.骨龄仪对接功能： 骨龄诊断界面留有骨龄仪选项，并预留接口，可以匹配市面上常用骨龄拍摄设备，方便医生快速导入手片。 - 13、专家远程会诊功能：可同步生长报告、实验室检查、影像学检查，并可手动选择值班医生，手机端及电脑端可实现视频通话功能。 - 14、生长学指标注释详解：对于生长学指标，软件内有世界卫生组织发布的注释，用户可随时查阅，深入了解生长学指标的意义与作用。 15、筛查功能：系统内置二维码，家长手机扫码填写儿童初诊信息，自动更新到电脑端的未完成列表，临床医生根据孩子的情况更新医嘱生成报告，自动同步到家长端 - 16.档案导出功能：自定义导出某个时间段的档案信息，档案信息包含但不局限以下内容：头围，头围SDS，坐高，坐高SDS,臂展，身高，身高水平，父母身高修正的身高百分位，体重，体重营养水平，体重指数。 - 17.医生处方上传功能：在报告页面中的诊断结果及建议模块可以扫码或者本地上传处方信息，可以随时查看“历史医生处方”，可更好的调整用药或干预方案。 - 18.支持儿童发育行为评估量表，具有电脑pc端和手机web页，分别可以评估和显示报告结果。电脑端和手机端医生开单，家长通过扫描二维码可查询报告结果，服务量表包括： - PCMD学前儿童动作发展测评 - ELMS早期语言发育进程测评 - ACHENBACH儿童行为测评 - Weiss 功能性缺陷程度测评(父母) - THOMAS婴儿气质测评 - PEM家长教育方法测评 19.罕见病管理功能：内置不少于以下四种罕见病（软骨发育不全，甲基丙二酸血症，先天性肾上腺皮脂增生症，X连锁显性遗传性低磷血症性佝偻病），对此类患者进行信息记录归档，支持罕见病的快速搜索功能，可选择某一罕见病，快速筛选出相关病例。 - 20、档案对接：本次实施，实现对接医院原有档案的患者儿童生长发育信息系统，读取原系统的档案，便于临床开展工作。 - 21、云平台独立帐号与安全管理体系：分配专属的云平台独立帐号和高强度密码，支持自定义修改。可通过帐号便捷访问系统各项功能模块，实现数据的云端存储与同步，系统定期对帐号登录情况进行安全审计，及时发现异常登录行为并预警，保障数据访问安全与隐私。 |
| --- | --- |
| 维保内容 售后服务要求 | 1、培训要求：每年至少提供一次设备使用培训。 2、服务期内提供免费安装、调试、在线培训+视频讲解、维护服务。 3、故障响应时间、维修完成期限：根据医院需要，运维故障响应时效为：通过远程维护后，无法排除故障时，将派专门工程师，2小时内响应，48小时内（不含路程）到达现场进行服务。 |