成都市成华区妇幼保健院

监控系统维保服务调研

一、项目背景

为保障现有监控系统的稳定运行，现对监控系统维保服务进行市场调研，明确技术参数、服务要求及供应商能力标准，为后续招标采购提供依据。

二、调研范围

设备清单：  前端摄像机（131台）、高清/模拟录像机（4台）、交换机（6台）、监控平台主机（1台）、存储（156TB）、数据传输线路（131条）等。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | 131 | 台 | 运维/综合巡检 |
| 2 | 高清监控录像机64路 | 3 | 台 | 运维/综合巡检 |
| 3 | 模拟录像机16路 | 1 | 台 | 运维/综合巡检 |
| 4 | 数据传输交换机 | 6 | 台 | 运维/综合巡检 |
| 5 | 监控平台主机 | 1 | 台 | 运维/综合巡检 |
| 6 | WEB监控平台软件 | 3 | 套 | 运维/综合巡检 |
| 7 | 存储 | 156 | TB | 运维/综合巡检 |
| 8 | 监控数据传输线路 | 131 | 条 | 运维/综合巡检 |
| 9 | 光纤线路终端盒接收模块 | 4 | 套 | 运维/综合巡检 |

服务内容：

- 日常运维、故障处理、定期巡检、设备保养、软件维护、技术培训等。

- 技术及服务参数

- 提供全年7 X 24小时不限次数故障上门处理。紧急故障30分钟快速现场处理，7 X 24小时电话技术支持。

- 维保包含NVR、存储、POE交换机、线路、监控软件、WEB平台及其附属设备专业化服务，各种故障定位及故障处理服务。

- 提供一年四次整体巡检服务：监控系统线路的检查，各种BNC RJ45接头及摄像机固定情况等。

- 录像机摄像头时间调整核对、摄像机的角度及图像的调整，（录像机摄像头时间一星期核对调整一次）。

- 硬盘录像机工作状态的检查及录像储存保存时间、保存质量的检查、监控系统告警日志排查、主设备散热系统是否正常工作、机器除尘。

- 按季度提交《设备运行情况报告》《存储运行报告》《巡检报告表》《故障处理报告表》。

- 提供完整详细的维保方案书。维保响应承诺函。

- 提供全面、及时、周到服务支撑，指派专业维保技术人员到采购人处开展服务支撑工作并指导培训相关设备操作人员。

- 服务期内不限次数免费上门维保、维护巡检。

- 须保障在突发故障时，5分钟内响应，15分钟内到达现场。

- 根据需要，运维故障响应时效为：10分钟内响应，30分钟内到达现场，1小时内定位故障，2小时内处理问题（重大故障需在2小时内明确处理方法并进入处理流程）。

四、供应商能力调研内容

- 公司资质：

- 营业执照、安防 / IT运维资质、近三年财务报表 复印件。

- 服务能力：

- 具备履行项目所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函），本地化团队人数、应急响应流程、备件库存情况。

- 方案建议：

- 对现有设备的优化建议（如升级、扩容等）。

五、调研反馈要求

- 提交文件：

- 公司简介及资质证明、承诺函、服务方案、同类项目案例、初步报价（可选）。

- 截止时间：自本公告官网发布之日起7日内。

- 提交方式：电子版发送至chfyinfo@163.com（标题：监控维保调研+公司+联系人电话）。

六、联系方式

调研单位：成都市成华区妇幼保健院
联系人：徐老师
电话：028-61399934
地址：成都市成华区成华大道新鸿路6号

备注：本次调研结果将作为后续招标文件编制的参考，不构成采购承诺。