## 填研项目
序号 | 设备/系统名称 | 主要需求
1 | 科研数据中心 | 围绕临床科研需求建立科研数据中心，主要包括采集对照、数据采集器、采集调度管理、数据采集监控、数据集成、科研中心概览、指标管理、数据建模、权限安全管理等功能模块
2 | 专病库 | 具备结构化后专科患者门诊、住院等诊疗相关数据采集、清洗、整理能力，并提供进行展示、检索、导出、生成统计图表，确认研究的相关变量以及创建患者的全景视图和数据共享的功能，为科研人员提供快速、有效的精神病患者数据统计分析与深度挖掘。
3 | 智慧病房（输液监控） | 智能输液监控、报警，对输液停滞、输液过快、输液过慢、即将输完等情况进行提醒，支持127个输液点位和26个输液泵点位；
4 | 超融合资源池 | 现有华三超融合资源池扩容：扩容内存不少于64根总内存不低于2048GB；扩容节点3台，总核心数不低于156核，总内存不低于2880GB，总存储不低于720TB，
5 | 智能运输系统 | 标本机器人载重量不小于50KG，药品机器人载重量不小于300KG； 配置雷达，支持自动避障； 能自动呼叫电梯达到指定楼层； 支持密码、指纹等开门方式； 续航时间≥12小时，电量不足自动充电； 可以查看机器人运行状态； 可以查看机器人所属楼层和实时运行路径
6 | 投诉管理系统 | 线上线下投诉和纠纷进行处理，包括登记→调查→协查→方案制定→反馈→结案等闭环处理
7 | 超声会诊中心 | 可以查看上级医院亚专业组信息，配置会诊医生及排班； 可以查看患者检查过程超声影像记录； 可以作为发起者或者受邀者参与会诊，共享各方影像信息; 可在动态超声影像上进行标记，其他会诊参与方能都实时看到标记; 可以进行超声会诊质控管理 查看多点位超声工作情况，支持单点、多点质控及会诊； 包含10个会诊端，1个会诊中心
8 | 负载均衡 | 用于应用系统的负载均衡2台，互为冗余：单台吞吐量≥10Gbps；最大并发连接数≥850万
9 | 采集卡 | 适配本院PACS超声系统，22张
10 | 机房综合布线 | 六类非屏蔽网线5200米 固线器A：6mm*12（含螺丝）；阻燃塑料材质。数量2000个 固线器B：8mm*12（含螺丝）；阻燃塑料材质。数量100个 网格短压片：金属压片。数量500个 固线器底座：6mm*12（含螺丝）；阻燃塑料材质。数量500个 机柜L型底座：机柜L型固线器专用底座（含螺丝）；金属材质：数量150个 24芯光纤：500米 光纤熔接：384芯 8个设备机柜和1个网络机柜内网线整理、配线架理线、配线架打标等 以上材料均满足机房现有安装条件，安装的人工费等一切费用均包含在项目中
11 | 等保测评三级项目 | 5个，HIS、lis、pacs、互联网医院、信息平台
12 | 密码应用安全性测评三级项目 | 5个，HIS、lis、pacs、互联网医院、信息平台
注：本项目中所有软硬件产品均提供3年维保，费用包含在本项目中