附件

无菌液体伤口敷料基本需求

| 名称 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 无菌液体伤口敷料 | 功能：无菌液体伤口敷料用于动物抓咬伤，小创口、擦伤、切割伤非慢性创面的护理。可直接冲洗或用无菌纱布浸润本品覆盖、涂抹、湿敷创面。产品需为医疗器械。需能与科室现用医用创口冲洗机（盛大康成WH100B）匹配使用。 特性：1.经湿热灭菌后无菌防护。 2.酸碱度：溶液PH值在8.0-9.0之间。 3.通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。 4.所含成分不具有药理作用，不可被人体吸收。 5.产品含有表面活性剂成分。 6.溶液重金属含量不大于1ug/ml。 |